## med
Câmara Municipal da Ribeira Grande Caixa PostaL Nº 22 Telefone 225 11 69/79 - Fax 225 12 26 Santo Antão |  | MEDIÇÕES & ORÇAMENTO
nº de folhas = 4 folhas setembro de 2023
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA 7 SÓIS 7 LUAS LOCAL: RIBEIRA GRANDE- CONCHELHO DA RIBERIRA GRANDE
Nº | DESIGNAÇÄO DOS TRABALHOS | UN | MEDIÇÄO | P./UNIT. | IMP./ART. | IMP./CAP.
0 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS |  |  |  |  | 0
0.01 | Demolição de elementos de alvenaria de pedras em zona de dificuldade média, incluindo o transporte dos meios resultanters ao vazadouro | m3 | 45 |  | 0
0.02 | Remoção de calçada existente, incluindo transporte ao vazadouro. | m2 | 34.68 |  | 0
0.03 | Remoção de pavimento em lajetas de betão, incluindo transporte ao vazadouro. | m2 | 86.4 |  | 0
0.04 | Picagem e remoção do revestimento do reboco da parede na zona do novo estacionamento | m2 | 114 |  | 0
0.05 | Remoção de revestimento cerâmico existente no pavimento do bar, incluindo transporte ods materiais sobrantes ao vazadouro | m2 | 4.75 |  | 0
0.06 | Ampliação de largura de vão de janela em porta de acesso ao bar em alvenaria de blocos de betão, por meios manuais, incluindo desmontagem da janela existente, carga e transporte dos entulhos para o vazadouro. | m2 | 1.05 |  | 0
0.07 | Demolição de elementos de alvenaria de blocos na zona do bar, incluindo o transporte dos meios sobrantes à vazadouro, incluinodo desmontagem da porta existente | m2 | 6.96 |  | 0
I | MOVIMENTAÇÃO DE TERRRAS |  |  |  |  | 0
1.01 | Limpeza do terreno para implantação da obra, incluindo a remoção dos materiais sobrantes ao vazadouro indicado pela Câmara Municipal. | m2 | 3215 |  | 0
1.02 | Escavação em terreno de qualquer natureza recorrendo a meios manuais ou mecânicos | m3 | 340.8 |  | 0
1.03 | Aterro com terras selecionadas, provenientes das escavações locais, incluindo rega e compactação, afim de se obter uma o nivel desejado | m3 | 136.32 |  | 0
1.04 | Compactação de fundo de caixa, incluindo rega e regularização | m2 | 2464.6615 |  | 0
1.05 | Camada de Base com agregado britado de granulometria extensa, com 20 cm de espessura, incluindo, espalhamento, rega e compactação | m2 | 1008.0188 |  | 0
1.06 | Fornecimento e espalhamento de camada de regularização com areão de ribeira com 0,10 m de espessura incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares | m2 | 1491.8 |  | 0
II | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.01 | Fornecimento e assentamento de calçada de pedra basaltica 10x10x10 cm, assente sobre almofada de areia, incluindo preenchimento das juntas com areia, compactação. No pavimento da Estrada que passa pelo estacionamento | m2 | 624 |  | 0
2.03 | Fornecimento e assentamento de calçada de pedra basaltica 10x10x10 cm, assente sobre almofada de areia, incluindo preencgimento das juntas com areia, compactação. No pavimento do Estacionamento | m2 | 245 |  | 0
2.04 | Fornecimento e assentamento de calçada de pedra basáltica 10x10x10 cm, assente sobre almofada de areia, incluindo preenchimento das juntas com areia, compactação. Na execução da passadeira e na delimitação do Parque de Estacionamento | m | 268 |  | 0
2.05 | Fornecimento e assentamento de lancis em betão prefabricado, assente sobre camada de betão de limpeza, incluindo todos os trabalhos para a correta execução | m | 650 |  | 0
2.06 | Fornecimento e assento de pavimento e lajetas de betão nos passeios sobre camada de areia | m2 | 596 |  | 0
2.07 | Fornecimento e assentamento de betão aparente, no pavimento da praça, com espessura de 15cm espessura sobre camada base(separados por tela de plástico), aplicada e acabada com régua vibratória e talocha mecânica, incluindo malhassol separadas por cavaletes, aplicação de areia de quartzo sobre o betão fresco para garantir uma melhor camada de resistência ao desgaste e todos os trabalhos complementares | m2 | 1008.0188 |  | 0
2.08 | Fornecimento e colocação de terra vegetal em canteiros para a plantação de jardim | m2 | 750.3385 |  | 0
2.09 | Fornecimento e assentamento de pedras naturais basálticas serradas com as dimensões 50 x50x4 cm, de boa qualidade, no interior do espaço existente | m2 | 284.41 |  | 0
2.10 | Fornecimento e colocação de mosaicos cerâmicos de boa qualidade, 60x60, assentes com cimento cola do tipo Weber Ferma ou equivalente, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos complementares n obar e na cozinha | m2 | 18.28 |  | 0
III | ESTRUTURAS DE BETÃO |  |  |  |  | 0
3.01 | Fornecimento e aplicação de betão C20/25, com Aço A500 NR e cofragem, incluindo o uso de vibrador e agulha, testes, todos os trabalhos acessórios e complementares, correcta aplicação da sua desmontagem e cura:
| a) Pilares | m3 | 0.512 |  | 0
| b) Cintas de travamento | m3 | 0.8 |  | 0
| c) Lajes | me | 1.11 |  | 0
IV | ALVENARIAS |  |  |  |  | 0
4.01 | Execução de Alvenarias de pedra Basaltica assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 para embasamento | m3 | 36.96 |  | 0
4.02 | Execução de alvenarias em blocos de betão assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários, com as seguintes dimensões:
| a) Blocos Maciços_20 x 20 x 40cm | m2 | 161.472 |  | 0
| b) Blocos Maciços_20 x 20 x 40cm | m2 | 6.81 |  | 0
V | CARPINTARIAS |  |  |  |  | 0
5.01 | Fornecimento e montagem de portas com aros e guarnições em madeira maciça, com acabamento a verniz, incluindo ferragens de boa qualidade, fechadura do tipo JNF com maçaneta ou equivalente e todos os trabalhos complementares:
| a) Porta com duas folhas de bater, com 300cm x 220cm | un | 4 |  | 0
5.02 | Beneficiação dos vãos de portas e janelas existentes, incluindo substituição de ferragens, lixagem e duas demãos de pintura com tinta esmalte sintético. | VG | 1 |  | 0
VI | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
6.01 | Fornecimento e assentamento de Bancos de Betão na zona da Praça com acabamento em madeira de mogno de boa qualidade | un | 15 |  | 0
6.02 | Fornecimento e assentamento de lajetas em betão na parte de entrada do Centro | ff | 1 |  | 0
6.03 | Fornecimento e assentamento de lajetas em betão para a execução da Escada de acesso à passadeira Norte | vg | 1 |  | 0
6.04 | Fornecimento e execução da Cobertura em lona, incluindo todos os trabalhos necessários conforme a proposta do empreiteiro | m2 | 227 |  | 0
6.05 | Emboco e reboco em parede de alvenaria de pedra e de alvenarias de blocos com argamassa de cimento e areia qualidade ao traço 1:4, misturada localmente em betoneira, respeitando todas as regras de boa colocação para garantir o correto alinhamento e acabamento desejado | m2 | 287.472 |  | 0
6.06 | Execução de remate de reboco sobre a parte superior da parede com argamassa de cimento cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos complementares. | m | 65 |  | 0
6.07 | Execução de remates de reboco sobre os vãos abertos e lintéis com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos complementares. | m | 14.4 |  | 0
6.08 | Execução de juntas de pavimento, realizadas com serra mecânica incluíndo o preenchimento com mastique. | m | 272.1651 |  | 0
6.09 | Fornecimento e colocação de um depósito de 1000 em material PVC | un | 1 |  | 0
6.10 | Fornecimento e colocação de tubagem para instalação interior de abastecimento de água, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm. | m | 12 |  | 0
6.11 | Válvula de segurança em PP-R de 25 mm de diâmetro, com embelezador cromado. | un | 2 |  | 0
6.12 | Colector enterrado de rede horizontal de saneamento com 50 mm de diâmetro exterior. | m | 6 |  | 0
6.13 | Caixa de passagem, visitável, de alvenaria, de dimensões interiores 60x60x65 cm, com tampa pré-fabricada de betão armado, sobre base de betão simples. | un | 1 |  | 0
6.14 | Trabalhos de auxiliares de servente para instalação de rede de abastecimento e drenagem. Inclui: Trabalhos de abertura e tapamento roços, valas e caboucos para a passagem de instalações e caixas. Colocação de negativos, vedação de orifícios e aberturas de passagem de instalações. | vg | 1 |  | 0
6.15 | Armário banca de cozinha em madeira de mogno com portas e gavetas incluindo ferragens com envernizamento e tampo de mármore com 0,03 m de espessura com lava - louça de duas cubas
| a) Lava - louça | un | 1 |  | 0
| b) Com 0,60 x 0,60 x 0,90 m | un | 1 |  | 0
| c) Com 0,40 x 0,60 x 0,90 m (gavetas) | un | 1 |  | 0
| d) mármore c/ 2,95 x 0,60 m | un | 1 |  | 0
6.16 | Fornecimento e colocação de stands desmontáveis, feito com materiais duravés e resistentes, sendo a estrutura realizado com aço galvanizado, piso e estantes em contraplacado marinho e com laterais e cobertura em lona sintética | un | 30 |  | 0
6.17 | Revestimento com pedras rústicas como as existentes no edifício nas paredes de alvenarias construidas para colocação do depósito e na zona de alargamento da cozinha | m2 | 53.34 |  | 0
6.18 | Fornecimento e colocação de telhas de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, sobre ripadao e estrutura de madeira, inlcusive juntas de vedaçãoe acessórios de fixação e cumeeira na cobertura do depósito | m2 | 12.96 |  | 0
6.19 | Fornecimento e colocação de poliestireno expandido nas juntas de expansão do pavimento de betão e posterior selagem com mastique apropriado | m | 72.5774 |  | 0
6.20 | Fornecimento e colocação de colunas para iluminação galvanizado e lacada com 3,5 m, incluindo projetor LED e rede para alimentação, conforme definido no projeto | un | 18 |  | 0
6.21 | Drenagem de águas pluvias com execução de valetas e sumidouros | m | 250 |  | 0
6.22 | Letreiro com letras em aço inox polido, totalizando 10 algarismos (7sóis 7 luas), altura de 65 cm cada, esp. 15 cm, fonte arial em negrito, inclusive fixação em alvenaria com parafusos | un | 1 |  | 0
6.23 | Lixeira ecológica em polietileno com suporte padrão, Ø externo máximo 40.3cm. | un | 4 |  | 0
6.24 | Fornecimento e plantação de plantas diversas | vg | 1 |  | 0
6.25 | Pintura artistica na parede ao lado do estacionamento, incluindo a preparação da superficie e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento | m2 | 114 |  | 0
6.26 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | vg | 1 |  | 0
6.27 | Deslocação da Escultura 7sóis | vg | 1 |  | 0
6.28 | Limpeza geral da obra | vg | 1 |  | 0
TOTAL 1 | [5 empty] | 0
TOTAL FINAL (valor s/ IVA) | [5 empty] | 0
TOTAL FINAL (valor c/ IVA) | [5 empty] | 0
O GABINETE TÉCNICO DA CMRG